1. 测试通道是什么意思？

测试通道：如放四个被测物品，能测完一个自动切换测试到下一个，这个需要点硬件配合。

1. LIS系统不是医疗系统吗？

LIS是我们公司的系统，简单来说是一个数据中心。

1. 测试类型O1、O2是什么？

O1是一个被测物品的第一次测试电压内阻，O2是同一个被测物品的第二次测试电压内阻。

1. 电压补偿是什么意思？

电压补偿就是测试电压时候，有时电压表测试出来的值不太准，需要补个差值进去。